## Лист1
| Маркировка турбины |  | N, МВт | Р0, МПа | t0, oC | Pк, МПа | dрс, м | n, 1/c | H0рс, м | G0, кг/c
| К-300-23,5 | ЛМЗ, ЦВД | 12 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 3 | 0
1. Определение номинальной мощности
1.1 Определение начальных параметров
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 0 |  |  | 13.9787 | 0.043629 | 0.00099909
1.2 Определение конечных параметров
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс kt'' |  | 3 | 13.9787 |  | 0.00099909
1.3 Располагаемый теплоперепад
| H0= | 1.1351e-12 | кДж/кг
| 1.4 Номинальная расход |  |  |  |  | Произведение КПД принемаем:
[6 empty] | ηoi*ηм*ηг = | 0.85
| G0= | 12437447189645120 | кг/с
Находим электрическую мощносчть ЦВД турбины
[6 empty] | Nэ= | 2027.2398 | кВт
2. Оценка потель давления в паровпускных органах
| Примем ∆p/p0 | 0.05 | Следовательно | p0' | 1.9 | МПа
3. Параметры пара после регулирующих клапанов
| Р, МПа | t, oC | h, кДж/кг | S, кДж/кг | v, м3/кг
Индекс 0 (штрих) |  | 3.0239 | 13.9787 | 0.043991 | 0.00099914